附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 数量 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物刺激反馈仪设备 | 功能需求：1、通过神经肌电刺激，重建中枢对盆底肌肉的控制，对后盆腔功能恢复进行辅助治疗。 - 通过经皮神经电刺激，实现肛周急性和慢性疼痛的缓解。 - 通过微电流刺激实现肛周组织细胞修复，解决术后伤口愈合、促进循环、淋巴水肿等问题。 | 1套 | 30万 | 国产 |
| 2 | 配套耗材（直肠电极） | 主要用途需求：与主机配套使用，传递治疗主机发出的电刺激电流或传导盆底肌电信号至治疗主机 |  |  |  |