附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 数量 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外置马达、紧急手柄 | 功能需求： 1、可适配我院现有美敦力设备使用； - 2、外置马达配合40ML离心泵头泵送血液； - 3、紧急手柄在主机失灵时手动操控马达工作。 | 1套 |  |  |
| 2 | 配套耗材（氧合器） | 主要用途需求： - 1、膜式氧合器用于ECMO进行血液体外的氧和； - 2、离心泵用于ECMO给血流提供体外的动力； - 3、动静脉插管用于人体与体外循环套包的桥梁，一根一腔，常规模式下需使用至少2根，需提供成人各种规格型号的动静脉插管 - 4、配套耗材须用我院现有美敦力设备及本次拟采购的外置马达、紧急手柄相配套。 |  |  |  |
| 3 | 配套耗材（离心泵） |  |  |  |  |
| 4 | 配套耗材（动静脉插管） |  |  |  |  |