附件一

| 序号 | 名称 | 主要配置要求 | 数量 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超声胃镜系统 | 超声处理器:数量1台 超声穿刺镜:数量1根 功能需求 - 1.可适配我院现有内窥镜主机使用（奥林巴斯CV290、富士VP7000）: - 2.用于胰腺病变的诊断和治疗，具备造影谐波、弹性成像、穿刺引导线等技术; - 3.用于消化道恶性肿瘤诊断、评估及内镜下治疗，具备造影谐波、弹性成像、穿刺引导线等技术, - 4.用于胆道系统疾病的诊断和治疗，具备造影谐波、弹性成像、穿刺引导线等技术; - 5.用于食管、胃及肠道的隆起性病变的诊断，具备造影谐波、弹性成像、穿刺引导线等技术。 | 1套 | 199万元 |  |